1.Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование (вид) объекта (сфера деятельности) – объект образования.

1.2. Адрес объекта  – Российская Федерация, 152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д.25;

тел - факс (4855)222-656,  е-mail: turist@rybadm.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, – 1189,3 кв.м,

- часть здания ___-___ этажей (или на ____-____ этаже), ____-___ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 3000 кв. м

1.4. Год постройки здания – до 1916, последний капитальный ремонт/реконструкции – не проводился.

Проектная документация на (вид работ) _____________ утверждена/прошла экспертизу в срок___

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- капитальный ремонт – ________, реконструкция - _______________,

строительство нового здания- ____________,  иное (текущий ремонт) - 2017 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им.Е.П.Балагурова (Центр туризма и экскурсий).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д.25.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9.    Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты для связи: 152903 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 139, тел (4855) 282382, e-mail: depobr.rybadm.ru

- Характеристика деятельности организации на объекте

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

  - Вид (или тип объекта) – организация дополнительного образования

2.2.  Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):

Основным видом деятельности Учреждения является реализация  дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

Иные виды:

- организация и проведение общественно значимых и иных массовых мероприятий (спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых и т.п.);

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;

- организация массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;

- организация научной, творческой, инновационной деятельности;

- сопровождение программ (проектов) в сфере образования;

- организация и проведение выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, соревнований и иных мероприятий образовательного характера;

- оказание практической и консультационной помощи в организации и совершенствовании детского творчества, спорта, социально-педагогической и другой деятельности образовательным организациям;

- информационно-методическая деятельность;

- организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);

- организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также других мероприятий, обеспечивающих образовательную и научную деятельность;

- предоставление мест для временного проживания туристам, лицам, прибывающим с деловыми целями, и другим клиентам, а также деятельность по предоставлению более длительного проживания отдельным категориям лиц, таких как, например, студенты и наемные рабочие.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, на дому.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту; (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.5.    Категории обслуживаемых инвалидов (К, Г, О, С, У/нет): Г , О, С.

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 5 человек.

Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) - нет.

- Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении от автобусной остановки «улица Крестовая»(автобусные маршруты №№1, 3,5, троллейбусные маршруты №№1,3,4,5,6, маршрутные такси №№8-т,33-т,29-т) необходимо перейти один квартал по улице Румянцевская и по пешеходному переходу через улицу Чкалова,  и двигаться по направлению центра по тротуару к входу здания .

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта – 195 метров.

3.2.2 Время движения (пешком) –7-8 минут.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет) – есть (бордюрный камень в местах пересения тротуара с проезжей частью и по краям пешеходных путей).

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) – нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Все категории инвалидов и другие мобильные группы населения, |  |
| в том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на колясках (К) | ВНД |
| с нарушением опорно-двигательного аппарата (О) | ДУ |
| с нарушением зрения (С) | ДУ |
| с нарушением слуха (Г) | ДУ |
| с нарушением умственного развития (У) | ДУ |

Указывается один из вариантов доступности: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К) |
| 2 | Вход (выход) в здание | ДЧ - И (О,С,Г,У), ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ - И (О,С,Г,У), ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания | ДЧ - И (О,С,Г,К,У) |
| 5 | Санитарно гигиенические помещения | ДЧ - И (О,С,Г) |
| 6 | Система информации и связи | ДЧ – И (О,Г,К,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки) | ДЧ - И (О,С,Г,К,У) |

Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – не доступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

ДУ-И (О, С, Г,У), ВНД (К).

Состояние доступности объекта оценено как  доступно частично  избирательно для  разных  категорий инвалидов, а также доступно условно; не доступно для инвалидов на креслах-колясках.

4. Управленческое решение

(по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) (фото 1) | Ремонт асфальтового покрытия. Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 2. | Вход (входы) в здание (фото 2) | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Капитальный ремонт: пандусного съезда, установка поручней, ремонт входной площадки перед дверью основного входа, расширение проема двери, установка вертикального подъемника |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) (фото 3) | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Капитальный ремонт: установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа и установка дверного блока. |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) (фото 4) | Требуется ремонт. Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей. |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения (фото 5) | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Установка у дверей в санузел информационных табличек(в том числе рельефных), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 -0,5 м от края двери |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт (устройство визуальных средств: тактильные полосы, символы доступности-пиктограммы) |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения невозможны (нерегулируемый перекресток) |
| 8. | Все зоны и участки | Требуется капитальный ремонт |

**** Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ –  2016-2030 г. в  рамках исполнения  Постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 21.01.2016 г. № 86  «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»  (при условии выделения ассигнований).

(указывается наименование документа (программы, плана))

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию доступности):

1 этаж здания -  ДП-И (О,С,Г,К,У) (доступно полностью избирательно);

2 этаж здания – не доступно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование Согласование с Всероссийским Обществом Охраны Памятников Истории и Культуры, Ярославское областное отделение Всероссийской общественной организации / ЯО ВООПИиК, НК__________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта____________________________________________

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

__________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса "Карта доступности субъекта Российской Федерации" __________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дата размещения)

Фото 1. Территория, прилегающая к зданию

Фото 2. Главный вход в здание

Фото 2. Входы в здание

Фото 3. Путь эвакуации со 2-го этажа

Фото 3. Путь эвакуации с 1-го этажа

Фото 3. Пути движения внутри здания

Фото 4. Учебный кабинет 1-й этаж

Фото 4. Здание Центра туризма экскурсий

Фото 5. Санитарно-гигиенические помещения